Меры пожарной безопасности

в осенне-зимний пожароопасный период.

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах, что связано с  частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, просим жителей и гостей Слюдянского района выполнять следующие профилактические мероприятия:

- проведите ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

-не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

-не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

-перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

-своевременно ремонтируйте отопительные печи;

-очистите дымоходы от сажи;

-заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;

-на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50х70 см;

-не допускайте перекала отопительной печи;

-исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;

-будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

-курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!

(Единый телефон спасения-01 с мобильного телефона 112,101).

Инструктор  противопожарной профилактики

ПЧ № 141 п. Култук

Торговцева О.И.